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▢ CF 004.00 Speciali condizioni di PCR                                            PREMIX 
TUBE/TUBE

DNA RISOSPESI IN ACQUA (PLASMIDI E PCR)

ORGANIZZATI IN MAX OTTO TUBI EPPENDORF CONTRASEGNATI CON IL NOME DEL CAMPIONE O IN STRISCE DA OTTO TUBI DISPOSTI SECONDO L’ORDINE INDICATO NEL MODELLO 
MOD_SS_02 

PREMISCELATI CON CUSTOM PRIMERS O SEQUENZIATI CON PRIMERS STANDARD DEL SERVIZIO

PREMIX PLATE/PLATE

DNA RISOSPESI IN ACQUA (PLASMIDI E PCR)


ORGANIZZATI IN PIASTRA
SECONDO L’ORDINE INDICATO NEL MODELLO
MOD_SS_02




PREMISCELATI CON CUSTOM PRIMERS O SEQUENZIATI CON PRIMERS STANDARD DEL SERVIZIO

▢ T annealing					▢ Sequenza GC rich                            
▢ Sequenza con omopolimeri			▢ Altro (Specificare) __________

▢ CF 004.03 Sequenziamento Standard in tubi
▢ PCR PreMix Tube				▢ PLASMIDI PreMix Tube                            
▢ PCR Tube					▢ PLASMIDI Tube 

▢ CF 004.04 Sequenziamento Standard in piastra 
▢ PCR PreMix Plate				▢ PLASMIDI PreMix Plate                   
▢ PCR Plate					▢ PLASMIDI Plate	 

▢ CF 004.05 Walking Primer SS di inserti minori di 10 kb                 
▢ CF 004.06 Walking Primer DS di inserti minori di 10 kb
COMPILARE I MODELLI MOD_SS_01 E MOD_SS_02 IN TUTTE LE LORO PARTI


PremixTube/Tube-Premix Plate/Plate
	MOD_SS_01
	PLASMIDI 10 Kb
PREMIX 
	PLASMIDI ³10 Kb PREMIX
	PLASMIDI
OLIGO DEL SERVIZIO

	
	  VOLUME TOTALE 16 μl XX


8 μl DNA (100 ng/μl) +

8 μl custom primer (2 μM)



	      VOLUME TOTALE 24 μl 

16 μl DNA (100 ng/μl) + 

8 μl custom primer (2 μM)

	   VOLUME TOTALE 20 μl 

20 μl DNA (100 ng/μl)

   PLASMIDI  10 Kb
 
   PLASMIDI ³10 Kb

	
	PCR PREMIX CUSTOM PRIMER
	PCR PURIFICATA OLIGO DEL SERVIZIO
	PCR DA PURIFICARE  
CUSTOM PRIMER
& 
OLIGO DEL SERVIZIO

	

	   VOLUME TOTALE 28 μl 


20 μl DNA PCR GIÀ 


PURIFICATA (3 ng/ogni 100 bp) 


+
8 μl CUSTOM PRIMER 2 μM

	   VOLUME TOTALE 20 μl 


20 μl DNA PCR GIÀ 
 

PURIFICATA (3 ng/ogni 100 bp) 



  



	   VOLUME PCR 20 μl

	LUNGHEZZA
 FRAMMENTO
	100 
200 
bp
	300
400 
bp
	500
600 
bp
	700
800 
bp
	900
1000 
bp

	CONCENTRAZIONE
	5 
ng/μl
	10 
ng/μl
	16 
ng/μl
	20 
ng/μl
	20 
ng/μl





 


ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLE DIMENSINI DEL FRAMMENTO                             


   VOLUME CUSTOM PRIMER 2 μM     8 μl
        


COMPILARE I MODELLI MOD_SS_01 (caratteristiche dei campioni) E MOD_SS_02 (nome del campione, nome del vettore, nome e sequenza dei primers, ordine con cui sono disposti i campioni) IN TUTTE LE LORO PARTI.
INFORMAZIONI SU CAMPIONI e PRIMERS
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	N.
	TIPO DI CAMPIONE 
(PLASMIDI/PCR)
	NOME DEL CAMPIONE
	VETTORE
	LUNGHEZZA
INSERTO/AMPLIFICATO
	NOME DEL PRIMER
	5’ SEQUENZA 3’
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	N.
	TIPO DI CAMPIONE (PLASMIDI/PCR)
	NOME DEL CAMPIONE
	VETTORE
	LUNGHEZZA
INSERTO/AMPLIFICATO
	NOME DEL PRIMER
	5’ SEQUENZA 3’
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